**APSTIPRINĀTS**

**Ar Rēzeknes tehnikuma**

**Direktora Rīkojumu Nr.1.12./233**

**2016. gada 15. novembris**

Iepirkuma

**„Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”**

**ID.Nr.: RT2016/13**

**NOLIKUMS**

Rēzekne

 2016. gads

**Saturs**

[I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 3](#_Toc431972731)

[II PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA 4](#_Toc431972732)

[III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS 5](#_Toc431972734)

[IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 6](#_Toc431972735)

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA……………………………………………………………………………….7

VI KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI………………………………………………9

VII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI………………………………………..10

[VIII LĪGUMA NOSACĪJUMI 10](#_Toc431972736)

[Pielikumi 11](#_Toc431972737)-23

**I** **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

* 1. **Iepirkuma procedūra:** pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.
	2. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** RT2016/13.
	3. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | **Rēzeknes tehnikums** |
| Juridiskā adrese | **Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604** |
| Reģistrācijas numurs | **90009617187** |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konts | **LV14TREL2150668001000** |
| Fakss | 64632665 |
| Tālrunis | 64633664 |
| Elektroniskais pasts | pasts@rezeknestehnikums.lv  |
| Interneta mājas lapa | [www.rezeknestehnikums.lv](http://www.apv.lv)  |
| Kontaktpersona  | Rēzeknes tehnikuma iepirkuma speciāliste Līga Murāne, t.28351342, e-pasts: liga.murane@rezeknestehnikums.lv  |

* 1. **Iepirkuma priekšmets:** **Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē**, atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām (2.Pielikums „Tehniskā specifikācija”).
	2. **Apmaksas nosacījumi:** nav paredzēts avansa maksājums.
	3. **CPV kods**: 45331110-0.
	4. **Iepirkuma komisija** – iepirkumu organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
	5. **Piegādātājs** — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
	6. **Pretendents** — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
	7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
	8. **Izpildes termiņš –** 4 (četras) nedēļas.
	9. **Kontaktpersona**, kura ir pilnvarota sniegt informāciju par iepirkumu: Rēzeknes tehnikuma iepirkuma speciāliste Līga Murāne, t.28351342, e-pasts: liga.murane@rezeknestehnikums.lv.
	10. Pretendentiem klātienē jāiepazīstas un jāizpēta Līguma izpildes vieta un Objekts, lai pilnībā saprastu visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu izpildi. Apskates laiku iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
	11. **Piedāvājuma nodrošinājums:**
		1. Kopā ar iepirkuma piedāvājumu Pretendents iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu 250.00 EUR (divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas ***summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana*** par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā 2.1.2. punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet gadījumā, ja Pretendents tiek atzīts par iepirkuma uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai un tas atbilst nolikuma 8. pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.
		2. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts vai nav izpildīta Nolikuma 1.13. punktā noteiktais, vai Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums neatbilst piedāvājuma nodrošinājuma būtiskajiem nosacījumiem saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā noteikto kārtību, komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
	12. **Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:**
		1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem Rēzeknes tehnikuma mājaslapā: [www.rezeknestehnikums.lv](http://www.rezeknestehnikums.lv) sadaļā „Aktualitātes/Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.
		2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā.

**II PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS**

**KĀRTĪBA**

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
		1. piedāvājumu iesniedz Rēzeknes tehnikumā, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, LV-4604, 2.stāvā, 201.kabinetā Lietvedībā personīgi vai pa pastu;
		2. piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst.8:30 līdz 16:00, **līdz 2016.gada 28.novembrim plkst.10:00.** Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.1.punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam;
		3. Pretendents, nosūtot piedāvājumu pa pastu, uzņemas risku par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt savlaicīgu piedāvājuma nogādāšanu Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā;
		4. saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiek izpausts;
		5. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama;
		6. iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
	2. **Piedāvājuma noformēšana:**
		1. piedāvājumu iesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:

|  |
| --- |
| pretendenta nosaukumsadrese, e-pasts, tālruņa/ faksa Nr.**Rēzeknes tehnikumam****Piegādes adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne LV-4604****PIEDĀVĀJUMS****Iepirkumā** **“ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē ”****ID.Nr.RT2016/13*****Neatvērt līdz 2016.gada 28.novembrim, plkst.10.00*** |

* + 1. noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:
			1. piedāvājuma nodrošinājums, kas iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments neiesietā veidā, ievietots 2.2.1. apakšpunktā minētajā aploksnē.
			2. titullapa, kas satur šādus Pretendenta datus:- *fiziskai personai* - vārds, uzvārds, adrese (deklarētā un faktiskā), tālruņa numurs, e-pasta adrese un šī iepirkuma nosaukums;- *juridiskai personai* - reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā), tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un šī iepirkuma nosaukums;
			3. piedāvājuma satura rādītājs;
			4. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma III sadaļā minētajām prasībām;
			5. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām;
			6. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām.
		2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;
		3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”); kā arī finanšu piedāvājums (tāmes) uz datu nesēja (CD) 1 eksemplārs.
		4. piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, piedāvājumā iekļautiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;
		5. piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu nomaiņas iespējas. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu;
		6. iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, ja tie ir svešvalodā, tad kopā ar šo dokumentāciju iesniedzams Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām;
		7. piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai – Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot attiecīgas pilnvaras oriģinālu vai tā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izveidotu atvasinājumu, kā arī pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu vai tā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izveidotu atvasinājumu)). Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai;
		8. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 2.2.1.punktam.
	1. **Piedāvājuma iesniegšanas apjoms:**
		1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti;
		2. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

**III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS**

3.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

3.1.1. Pretendents (kā arī pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā citā valstī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. Pretendents (kā arī pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

3.1.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir likumā noteiktajā kārtībā nostiprinātās pārstāvības (paraksta) tiesības;

3.1.4. Pretendentam uz 2015.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu kapitāls. Pretendenta likviditātes kopējais koeficents (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2015.gada 31.decembri ir lielāks vai vienāds par 1 (viens);

3.1.5. Pretendenta (ja Pretendents ir Pilnsabiedrība vai Personu apvienība, tad Pilnsabiedrības vai Personu apvienības un visu tās biedru) kopējam finanšu apgrozījumam par būves atjaunošanas/būves ierīkošanas/būves pārbūves darbiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015., kā arī 2016.) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par Pretendenta Finanšu piedāvājumā piedāvāto līgumcenu bez PVN. *Ja Pretendenta darbības ilgums ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi, tas norāda apgrozījumu par faktisko darbības laiku.*

3.1.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir šāda pieredze: veicis apkures katlu montāžu (ar kopējo jauda vismaz 230kW) ne mazāk kā 3 (trīs) ēkām (apkures katlu montāžas darbi, kuru katra vērtība nav mazāka par piedāvājuma kopējo līgumcenu). Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses;

3.1.7. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) apkures sistēmu atjaunošanas darbu vadīšanu;

3.1.8. Pretendents, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, uz iepirkuma līguma darbības laiku veiks savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā par summu ne mazāku par Iepirkuma kopējo līgumcenu un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;

3.1.9. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība-gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam piedāvājumā jāuzrāda visi darbu izpildei paredzētie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu Līguma daļu, atbilstoši Nolikuma 5. pielikumam. Pretendents ir atbildīgs par Līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma, atbilstoši PIL 20. un 8.2 panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un skaidrojumiem.

3.1.10. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām.

3.2. Uz visiem personu apvienības dalībniekiem attiecas Nolikuma 3.1. punktā minētās prasības atkarībā no līdzdalības piedāvājumā un paredzamā iepirkuma līguma izpildē.

**iV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

* 1. Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

Piedāvājumā jāiesniedz šādi **pretendenta atlases/kvalifikācijas dokumenti:**

* + 1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 1. Pielikuma formu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz personu apvienība, pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. Ja pieteikumu paraksta iepriekš minētas pilnvarotās personas, tad piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai tā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izveidots atvasinājums;
		2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegtas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
		3. Lai apliecinātu 3.1.4. punkta prasības ir jāiesniedz apliecinājumu, ka tā pašu kapitāls uz 2015. gada 31. decembri ir pozitīvs un likviditātes koeficienta aprēķinu, kā arī 2015.gada pārskatu sastāvdaļu – bilanču un peļņas/zaudējumu aprēķina, apliecinātas kopijas. *Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – pēdējā ceturkšņa* *bilanču un peļņas/zaudējumu aprēķina, apliecinātas kopijas.*
		4. Lai apliecinātu 3.1.5. punkta prasības ir jāiesniedz Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu būves atjaunošanas/būves ierīkošanas/būves pārbūves darbiem bez PVN iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015., kā arī 2016.), norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā. *Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par finanšu apgrozījumu to darbības laikā, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā*;
		5. Lai apliecinātu 3.1.6. punkta prasības ir jāiesniedz saraksts (uzskaitījums) par Pretendenta iepriekšējos 5 (piecos) gados sekmīgi īstenotajiem apkures katlu nomaiņas darbiem saskaņā ar Nolikuma 3.1.6. punktu, kas iesniedzams atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.4 pievienotai formai, papildus pievienojot vismaz 3 (trīs) atsauksmes (atsauksmēs jābūt norādītam vismaz: pasūtītājam, izpildītājam, līguma izpildes termiņam, izpildīto apkures sistēmu atjaunošanas darbu līguma summai, izpildīto apkures sistēmu atjaunošanas darbu raksturojumam) no pasūtītājiem, ka apkures katlu nomaiņas darbi veikti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā;
		6. Lai apliecinātu 3.1.7. punkta prasības ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarba vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts, kas iesniedzams saskaņā ar Nolikuma 3. Pielikumā pievienoto formu un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu (sertifikāti, apliecību) apliecinātas kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju. Ja konkrētā līguma izpildei Pretendents paredzējis izmantot citu uzņēmēju (apakšuzņēmēju) un/vai speciālistu, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā kā pretendenta speciālisti, tad kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai speciālistu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;
		7. Lai apliecinātu Nolikuma 3.1.8. punkta izpilde ir jāiesniedz Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma 3.1.8.punkta prasībām;
		8. Pretendents iesniedz Objekta apsekošanas veidlapu, ko parakstījusi Pasūtītāja nozīmētā persona (9.pielikums).
		9. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5 sagatavota informācija par Pretendenta apakšuzņēmēju (-iem) un nododamo būvdarbu saraksts un apjoms un apakšuzņēmēju apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu, kas iesniedzams atbilstoši Nolikuma 6. Pielikumā „Apakšuzņēmēja apliecinājums” pievienotajai formai.
	1. **Tehniskā piedāvājuma prasības:**
		1. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 2.pielikums „Tehniskā specifikācija”;
		2. Būvdarbu izpildes laika grafiks pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem un piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks pa darbu veidiem ar precizitāti 1 (viena) nedēļa, bez piesaistes konkrētam sākuma datumam).
	2. **Finanšu piedāvājuma prasības:**
		1. Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikuma 7. pielikumā pievienotajai formai, kurā uzrādīta objekta būvniecības darbu līgumcena EUR bez PVN 21% un līguma summa EUR, t.sk. PVN 21 %, pielikumā pievienojot tāmi;
		2. Tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.pielikuma prasībām, pievienojot klāt koptāmi, ņemot vērā Nolikuma 2. Pielikumā „Tehniskā specifikācija” minētos darbu apjomus un prasības. (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas). Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta lokālās tāmes un koptāmes aprēķins);
		3. Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, Pretendentam izstrādājot finanšu piedāvājumu jāņem vērā Darba apjomi saskaņā ar nolikuma 2. Pielikumu un objekta apskatē iegūto informāciju (iepirkuma nolikuma 1.12. punkts paredz iespēju klātienē iepazīties un izpētīt Līguma izpildes vietu un Objektu un pilnībā saprast visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu;
		4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā Līguma darbības laikā. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ne vairāk kā 2 cipari aiz komata.

**V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA**

* 1. Par uzvarētāju, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.
	2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

**Piedāvājumu noformējuma pārbaude**: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

* + 1. **Pretendentu atlase:**
			1. Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentiem, pārbauda PIL 82.panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību, PIL 82.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
			2. Tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma III nodaļa noteiktajām prasībām un IV nodaļā norādītajiem dokumentiem.
			3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
				1. Pretendents neatbilst PIL 82.panta piektajai daļai vai kādai no Nolikuma 3.1.punkta pretendenta atlases/kvalifikācijas prasībām;
				2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;
				3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Iepirkuma Nolikuma 4.1. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.
		2. **Piedāvājuma tehniskā atbilstības pārbaude:** Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām Nolikuma 2. Pielikums un Nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām.
		3. **Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaude:** Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām atbilstoši Nolikuma 7. Pielikumam un Nolikuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām.
	1. **Piedāvājuma izvēle**
		1. **Vērtēšanas kritērijs –** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar sekojošiem nosacījumiem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji:** | **Maksimālais punktu īpatsvars** |
| **Piedāvātā cena (C)**Pēc formulas: Pc = Czc/Cpc\*Pc, kur Pc – punktu skaits,Czc – viszemākā piedāvātā cena, Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, Pc – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (Pc = 70) | 70 |
| **Darbu izpildes termiņš (T) (nedēļās)**Pēc formulas: Pt = Tzt/Tpt\*Pt, kur Pt – punktu skaits,Tzt – vismazākais piedāvātais izpildes termiņš, Tpt – vērtējamais piedāvātais izpildes termiņš, Pt – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (Pt = 20)(Piedāvātais darbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 4 (četras) nedēļas) | 20 |
| **Izpildīto darbu garantijas termiņš (G) (norādāms gados)**Pēc formulas: Pg = Gpg/Ggg\*Pg, kur Pg – punktu skaits,Cpg – vērtējamais garantijas termiņš, Cgg – garākais piedāvātais garantijas termiņš, Pg – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (Pg = 10)(Piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus.) | 10 |
| **Kopā punkti** | **100** |

* 1. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.
	2. Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentiem, pārbauda PIL 82.panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību, PIL 82.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
	3. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
	4. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts un turpmākā iepirkuma procedūrā noraidītais pretendents nepiedalās.
	5. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu.
	6. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

**VI KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

6.1. Komisija izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju (pat ja piedāvājumu iesniedz viens Pretendents), atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

6.3. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

6.4. Ja komisija konstatē, ka saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentiem papildus iesniegt informāciju un dokumentus atbilstoši PIL 48. pantam.

6.5. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

6.6. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

6.7. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

6.8. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

6.8.1. par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma uzvarētāju;

6.8.2. par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

6.9. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

6.10. Visas pārējās komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

**VII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

7.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

7.2. Pretendents Iepirkumā var iesniegt tikai vienu Piedāvājumu.

7.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

7.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

**VIII LĪGUMA NOSACĪJUMI**

* 1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto būvdarbu veicēju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.
	3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL [67.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1) panta noteikumus.
	4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.
	5. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu.

**1.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”,

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**PIETEIKUMS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/sastādīšanas vieta/*

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums(vai vārds, uzvārds): |  |
| Reģistrācijas numurs(vai personas kods): |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti** |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu**  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina dalību un iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) iepirkumam „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

1. mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
2. nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt Nolikumā Pretendentiem norādītās prasības;
3. esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un apliecinām, ka apkures katlu nomaiņa ir realizējama un ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar piedāvājumā norādītajiem darbiem saistītie izdevumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā Līguma darbības laikā;
4. ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Nolikumā paredzētā darbu veikšanai;
5. Finanšu piedāvājumā, tāmēs izvērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama, būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, atbilstoša darba veikšanai pilnā apmērā;
6. garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas Pretendentiem šā iepirkuma Nolikumā;
7. apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības.

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/*  */amats/ /paraksts/*

**2.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”,

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

**Izolēto ūdens sildāmo apkures katlu ar jaudu 230kW, minimālie tehniskie dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Raksturlielumi, mērvienības**  | **Apkures katls SC-230S ar izol.** |
| Maksimālā jauda, kurinot sausu malku, kW | 230 |
| Maksimālā temperatūra, oC | 95 |
| Maks.darba spiediens Mpa | 0,3 |
| Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m2 | 1700 |
| Malkas garums, cm | 100 |
| Augstums, mm | 1700 |
| Platums, mm | 980 |
| Dziļums, mm | 1400 |
| Dūmvada izvads, mm | 390\*760 |
| Vītņu pievienojuma nosacītais D, mm | 50 |
| Svars, kg | 950 |

* Visas tehniskajā specifikācijā minētās preču markas, nosaukumi un/vai to ražotāji ir minēti kā vēlamie, pretendents drīkst piedāvāt attiecīgās preces analogus, kas atbilst minētas preces kvalitātei, pielietojumam u.c. preces raksturojošām īpašībām un var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Tehniskajā specifikācijā norādītajiem Preču gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 2%.

**Darbu un materiālu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.**  | **Darbu un materiālu apraksts** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|
| 1 | Ūdens sildāmais katls (malka) 230kW | kmpl | 2 |
| 3 | Katlīekārtas montāža, pievienošana pie esošās sistēmas, recirkulācijas konturs ar sūkni, palaišanas/ieregulēšanas darbi | kmpl | 2 |
| 4 | Silrumnesēja temperatūras rokas regulēšanas sistēmas montāža (trīsgaitas vārsts,) | kmpl | 1 |
| 5 | Katlu pieslēgšana pie dūmvada | kmpl | 2 |
| 6 | Palīgmateriālu komplekts | kmpl | 1 |

***\* Pretendenta detalizēts darbu apraksts, tai skaitā katrā pozīcijā ir precīzi un detalizēti jānorāda visus piedāvātos materiālus (ražotājs, modelis, marka). Parakstot tehnisko specifikāciju, Pretendents piekrīt visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.***

1. Pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_nedēļās *(norāda pretendents)*. Tiks piemērots Nolikuma 5.3. punktā noteiktā Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju vērtēšanas aprēķinā. (Piedāvātais darbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 4 (četras) nedēļas).
2. Pretendenta piedāvātais darbu garantijas termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_gados *(norāda pretendents)*. Tiks piemērots Nolikuma 5.3. punktā noteiktā Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju vērtēšanas aprēķinā. (Piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) gadus).

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/vārds, uzvārds/*  */amats/ /paraksts/*

**3.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”,

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Uzvārds:** |  |
| **2. Vārds:** |  |
| **3. Dzimšanas gads:** |  |
| **4. Izglītība:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mācību iestāde** | **Mācību periods (no-līdz) gads** | **Iegūtā kvalifikācija, grāds** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **5. Darba pieredze:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** | **Darba periods (no-līdz) gads** | **Ieņemamais amats** | **Īss darba apraksts** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

**6. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā realizētie projekti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gads****(Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis)** | **Projekta izpildes vieta** | **Darba devējs** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)** | **Projekta nosaukums un kopējais būvdarbu līguma apjoms EUR bez PVN** | **Īss projektā veikto darbu un to apjomu apraksts** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*(Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina Nolikumā prasīto)*

**7. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti (apliecības):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sertifikācijas (apliecības) joma** | **Sertifikāta (apliecības) izdevējs** | **Sertifikāta (apliecības) Nr.** | **Sertifikāta (apliecības) derīguma termiņš** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos **kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(norādīt pozīciju)* strādāt pie Līguma **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** izpildes *<Pretendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar Projekta dokumentāciju, darbu apjomiem un Nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/*  */amats/ /paraksts/*

**4.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”,

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM LĪDZVĒRTĪGIEM BŪVDARBU**

**LĪGUMIEM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.****k.** | **Noslēgtā būvdarbu līguma cena EUR bez PVN** | **Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis** | **Būvdarbu izpildes termiņš (no līdz – gads, mēnesis)** | **Informācija par objektu** |
| **Būvobjekta nosaukums, adrese, funkcija un īss raksturojums** | **Objekta apraksts** | **Apkures katlu kopēja jauda (kW)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/*  */amats/ /paraksts/*

**5.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”,

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(IEM) UN NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS UN APJOMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN** | **Apakšuzņēmēja(u) paredzēto darbu īss apraksts** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/*  */amats/ /paraksts/*

**6.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

(ID Nr.RT2016/13

 nolikumam

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

iepirkumam „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

(ID Nr.RT2016/13)

Iepirkuma “Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”, ID Nr.RT2016/13, ietvaros

Ar šo /*Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/* apliecina, ka:

* piekrīt piedalīties Rēzeknes tehnikuma (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”(ID Nr.RT2016/13) kā /*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese*/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī
* gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts Līgums, apņemas:

veikt šādus būvniecības darbus:

/*īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam*/

un nodot Pretendentam šādus resursus:

/*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*/.

/*Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds*

*/Paraksttiesīgās personas paraksts*/

**7.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

(ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Rēzeknes tehnikuma iepirkuma komisijai Iepirkumā „** **Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē ”, ID Nr.RT2016/13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  | Reģ.Nr.:Juridiskā adrese:Pasta adrese:Banka:Kods:Konta Nr.:Tālrunis:Fakss:E-pasta adrese:  |

**KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Pasta adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Fakss** |  |
| **E-pasta adrese** |  |

 **PIEDĀVĀJUMS**

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē” saskaņā ar Nolikumā minētajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

**Mūsu piedāvājums ir:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Piedāvājuma cena EUR bez PVN** | **PVN 21%****EUR** | **Piedāvājuma summa EUR (Piedāvājuma cena ar PVN 21%)** |
| „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē” |  |  |  |

Apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, komunālie pakalpojumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, sagatavošanas darbu izmaksas, palīgdarbu izmaksas, visu nepieciešamo resursu izmaksas, Izpildītāja maksājamie nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas un ar to saistītie nodokļi, izdevumi darbiem un materiāliem, kas nav tieši iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

**Pielikumā:** tāmes uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lp.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */vārds, uzvārds/* */amats/ /paraksts/*

**8.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

(ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI**

1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 1.14.1.punktā.
2. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas **summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana** par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
	1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam;
	2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
4. Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses neatsaucams.
5. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.
6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.
7. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (*piecas*) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
	1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
	2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju:
	1. tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 *(„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*);
	2. bankas izdotā dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (*iešuj*) pie pretendenta piedāvājuma;
	3. atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs nosūtīs dokumentu 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.
10. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā, apdrošināšanas polisi un maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā, iekļauj (*iešuj*) pie pretendenta piedāvājuma.
11. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, Pasūtītājs kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu jebkurā no šādiem gadījumiem:
	1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
	2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
12. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā:
	1. nolikuma 1.14.1.punktā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā Rēzeknes tehnikuma kontā LV14TREL2150668001000 (*Valsts kase*), **ieņēmumu kods:21499** līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma identifikācijas numuru: **“Iepirkuma ID Nr.RT2016/13”**;
	2. maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, iekļauj (*iešuj*) pie pretendenta piedāvājuma;
	3. iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā pasūtītājs atmaksā pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām,

kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs izdarīs maksājumu 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.

1. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt norādītai šādai informācijai:
	1. Dokumenta autora nosaukums (organizācijas nosaukums, personas amata nosaukums);
	2. Dokumenta datums;
	3. Paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, paraksts, personiskā paraksta atšifrējums);
	4. Adresāts (pasūtītājs);
	5. Dokumenta izdošanas vieta;
	6. Zīmoga nospiedums;
	7. Dokumenta reģistrācijas numurs (Piedāvājuma nodrošinājuma numurs);
	8. Cita atbilstoša informācija.

**9.pielikums**

iepirkuma

„ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē”

ID Nr.RT2016/13 nolikumam

**OBJEKTA APSEKOŠANAS VEIDNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** |  |
| **Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.)** |  |
| **Piegādātāja pārstāvis – būvprojekta vadītājs** **(vārds, uzvārds)** | **Piegādātāja pārstāvja****paraksts** | **Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts** |
|  |  |  |

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

\_\_\_\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinu, ka saskaņā ar Rēzeknes tehnikuma,reģistrācijas Nr. 90009617187, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Apkures katlu iegāde un nomaiņa Kalnu ielā 4, Zilupē” (ID.Nr. RT2016/13) ietvaros, esam veikuši objekta apskati.

*\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ir iepazinies ar objektu tehnisko stāvokli un darba apjomu.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(paraksts) (būvprojekta vadītājs, vārds un uzvārds) |

1. Pretendents iesniedzot minēto sarakstu, pievieno **vismaz 3 (trīs) atsauksmes** no pasūtītājiem, ka apkures sistēmas atjaunošanas darbi veikti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā, atsauksmēs iekļaujot informāciju, kas noteikta nolikuma 4.1.5. punktā. [↑](#footnote-ref-1)